四川高绿平环境科技有限公司
环境信息公开
企业名称：四川高绿平环境科技有限公司
统一社会信用代码：91511422326967369W
报告季度：2025年第二季度
编制日期：2025年8月11日 
1. 关键环境信息提要
1.1 生态环境行政许可变更情况
无
1.2遵守生态环境法律法规情况
公司遵守环境法律法规，我公司未有涉及行政处罚和司法判决情况。
1.3 其他关键环境信息
无
2.企业基本情况
2.1 企业基本信息
	企业名称
	四川高绿平环境科技有限公司

	法定代表人
	Burlion Eric, Alain, Julien

	统一社会信用代码
	91511422326967369W

	排污许可证编号
	91511422326967369W001U

	注册地址
	四川彭山经济开发区创新四路西段6号

	生产地址
	四川彭山经济开发区创新四路西段6号

	行业类别
	水利、环境和公共设施管理业,危险废物治理,环境治理业,生态保护和环境治理业

	企业联系人
	马明洋

	联系方式
	15982348085

	是否属于重点排污单位
	是

	是否属于实施强制性清洁生产审核企业
	是

	是否属于上市公司
	否

	是否属于发债企业
	否

	是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位
	否

	重点排污单位类型
	土壤污染重点监管单位;


2.2 主要生产工艺与设备
公司属于危废处置和利用单位。
3.企业环境管理信息
3.1 生态环境行政许可
本企业共涉及生态环境行政许可文件2份，其中，新获得0份，变更0份，延续1份，撤销0份，正在申请0份。
生态环境行政许可情况
	许可名称
	行政许可编号
	核发机关
	获取时间
	有效期限
	许可事项
	备注

	排污许可证
	9151142236967369W001U
	眉山市生态环境局
	2023-10-18
	5年
	大气污染物排放：有组织排放许可、无组织排放许可；特殊情况下许可限制；大气排放总许可量
水污染排放：排放口、排放许可限制。
噪声排放信息：稳态噪声昼间：65分贝，夜间：55分贝。
固体废物排放信息：危险废物、一般工业固体废物。环境管理要求。
	

	危险废物经营许可证
	川环危第511402050号
	四川省环境保护厅
	2025-01-24
	5年
	72000吨/年。（其中，废磷酸生产线：40000吨/年（代码336-064-17仅为金属和塑料表面化抛工艺产生的废槽液）；废包装容器利用生产线：5000吨/年（仅限完好无损包装物；代码900-249-08限沾染矿物油的废弃包装物）；废有机溶剂利用生产线：5000吨/年（仅限废液）；废硝磷醋酸、废硫酸双氧水混酸利用线：硝磷醋混酸12000吨/年，硫酸双氧水混酸10000吨/年（代码900-300-34仅限废硫酸双氧水混酸）。）
	延续


3.2 环境保护税信息
暂无相关信息
3.3 环境污染责任保险信息
	发文机构名称
	保单号
	文件发布日期
	投保人名字
	承保公司
	保险期(天)
	保险赔偿责任限额(元)
	主要承保范围

	京东安联财产保险有限公司北京分公司
	401-1-306-18-000001-000-07

	2025-01-08
	四川高绿平环境科技有限公司
	京东安联财产保险有限公司北京分公司
	365
	38605895.00
	意外环境污染责任


3.4 环保信用评价情况
2023年度的环保信用评价自评结果为：诚信单位。2024年度环境信用评价正在开展过程中。
4.企业污染物产生、治理与排放信息
4.1 污染防治设施基本信息
	设施名称
	处理污染物
	对应排污口名称
	负责运营、维护的
第三方机构名称

	废酸废气排放口（DA006）二级碱洗废气处置系统
	硫化氢,硫酸雾
	废酸废气排放口
	无

	化验室废气排放口（DA005）活性炭废气治理设施
	硫化氢,硫酸雾,非甲烷总烃
	化验室废气排放口
	无

	有机废气排放口（DA004）UV+活性炭废气治理设施
	臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢,硫酸雾,颗粒物,非甲烷总烃
	有机废气排放口
	无

	硝酸钠废气排放口（DA003）二级碱洗废气处置系统
	硫化氢,硫酸雾,颗粒物
	硝酸钠废气排放口
	无

	2#除尘器排放口（DA002）布袋除尘器
	颗粒物
	2#除尘器排放口
	无

	1#除尘器排放口（DA001）布袋除尘器
	颗粒物
	1#除尘器排放口
	无

	废水治理设施
	pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,总氮（以N计）,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,石油类
	废水排放
	无


4.2 污染防治设施非正常运行情况
厂区污染治理设施无异常情况，2025年第一至二季度污染防治设施运行正常，污染物达标排放。
4.3 排口总体信息
	大气污染物排污口数量
	水污染物排污口数量

	6
	1


4.4主要排污口信息
	主要排污口名称 
	排污口编号
	排污口类型
	经度
	纬度
	是否安装在线设备
	是否联网

	废酸废气排放口
	DA006
	大气污染物排污口
	103.473124
	30.112602
	否
	否

	化验室废气排放口
	DA005
	大气污染物排污口
	103.473062
	30.112530
	否
	否

	有机废气排放口
	DA004
	大气污染物排污口
	103.472854
	30.112746
	否
	否

	硝酸钠废气排放口
	DA003
	大气污染物排污口
	103.472944
	30.112857
	否
	否

	2#除尘器排放口
	DA002
	大气污染物排污口
	103.473152
	30.112656
	否
	否

	1#除尘器排放口
	DA001
	大气污染物排污口
	103.473106
	30.112555
	否
	否

	废水排放口
	DW001
	水污染物排污口
	103.473016
	30.112515
	是
	是


4.5 有组织排放情况
污染排放情况（有组织排放）
	排污口名称、编号
	位置
（经纬度
	污染物
	许可排放浓度
	实际排放是否符合要求

	名称：废酸废气排放口
编号：DA006
	经度：103.473124
纬度：30.112602
	硫化氢
	/mg/m3
	符合

	名称：废酸废气排放口
编号：DA006
	经度：103.473124
纬度：30.112602
	硫酸雾
	45mg/m3
	符合

	名称：化验室废气排放口
编号：DA005
	经度：103.473062
纬度：30.112530
	非甲烷总烃
	60mg/m3
	符合

	名称：化验室废气排放口
编号：DA005
	经度：103.473062
纬度：30.112530
	硫酸雾
	45mg/m3
	符合

	名称：化验室废气排放口
编号：DA005
	经度：103.473062
纬度：30.112530
	硫化氢
	/mg/m3
	符合

	名称：有机废气排放口
编号：DA004
	经度：103.472854
纬度：30.112746
	臭气浓度
	6000无量纲
	符合

	名称：有机废气排放口
编号：DA004
	经度：103.472854
纬度：30.112746
	氨（氨气）
	/mg/m3
	符合

	名称：有机废气排放口
编号：DA004
	经度：103.472854
纬度：30.112746
	非甲烷总烃
	60mg/m3
	符合

	名称：有机废气排放口
编号：DA004
	经度：103.472854
纬度：30.112746
	硫酸雾
	45mg/m3
	符合

	名称：有机废气排放口
编号：DA004
	经度：103.472854
纬度：30.112746
	硫化氢
	/mg/m3
	符合

	名称：硝酸钠废气排放口
编号：DA003
	经度：103.472944
纬度：30.112857
	硫酸雾
	45mg/m3
	符合

	名称：硝酸钠废气排放口
编号：DA003
	经度：103.472944
纬度：30.112857
	硫化氢
	/mg/m3
	符合

	名称：硝酸钠废气排放口
编号：DA003
	经度：103.472944
纬度：30.112857
	颗粒物
	120mg/m3
	符合

	名称：2#除尘器排放口
编号：DA002
	经度：103.473152
纬度：30.112656
	颗粒物
	120mg/m3
	符合

	名称：1#除尘器排放口
编号：DA001
	经度：103.473106
纬度：30.112555
	颗粒物
	120mg/m3
	符合

	名称：废水排放口
编号：DW001
	经度：103.473016
纬度：30.112515
	五日生化需氧量
	300mg/L
	符合

	名称：废水排放口
编号：DW001
	经度：103.473016
纬度：30.112515
	悬浮物
	400mg/L
	符合

	名称：废水排放口
编号：DW001
	经度：103.473016
纬度：30.112515
	pH值
	6-9无量纲
	符合

	名称：废水排放口
编号：DW001
	经度：103.473016
纬度：30.112515
	化学需氧量
	500mg/L
	符合

	名称：废水排放口
编号：DW001
	经度：103.473016
纬度：30.112515
	总磷（以P计）
	8mg/L
	符合

	名称：废水排放口
编号：DW001
	经度：103.473016
纬度：30.112515
	氨氮（NH3-N）
	45mg/L
	符合


4.6 无组织排放情况
	监测点位名称
	污染物
	执行标准
	许可排放浓度
	许可排放总量
	实际排放浓度
	实际排放总量
	实际排放是否符合要求

	厂区北部
	臭气浓度
	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)
	20无量纲
	/
	/无量纲
	/
	符合

	厂区北部
	硫化氢
	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)
	0.06mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区北部
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)
	1.5mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区北部
	非甲烷总烃
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	4mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区北部
	氮氧化物
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	0.12mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区北部
	硫酸雾
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	1.2mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区北部
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	1mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区东部
	臭气浓度
	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)
	20无量纲
	/
	/无量纲
	/
	符合

	厂区东部
	硫化氢
	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)
	0.06mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区东部
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)
	1.5mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区东部
	非甲烷总烃
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	4mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区东部
	氮氧化物
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	0.12mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区东部
	硫酸雾
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	1.2mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区东部
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	1mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区西部
	臭气浓度
	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)
	20无量纲
	/
	/无量纲
	/
	符合

	厂区西部
	硫化氢
	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)
	0.06mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区西部
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)
	1.5mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区西部
	非甲烷总烃
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	4mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区西部
	氮氧化物
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	0.12mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区西部
	硫酸雾
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	1.2mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区西部
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	1mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区南部
	臭气浓度
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	20无量纲
	/
	/无量纲
	/
	符合

	厂区南部
	硫化氢
	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)
	0.06mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区南部
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)
	1.5mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区南部
	非甲烷总烃
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	4mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区南部
	氮氧化物
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	0.12mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区南部
	硫酸雾
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	1.2mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合

	厂区南部
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
	1mg/m3
	/
	/mg/m3
	/
	符合


4.8 在线自动监测设备情况
	排放口名称 
	排放口编号
	设备名称
	生产厂家
	监测污染物
	联网情况

	废水排放口
	DW001
	污水在线远程监测系统
	北京万维盈创科技发展有限公司
	pH值,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）
	已经联网


4.9 自行监测开展情况
	监测点位
	监测指标
	监测形式
	是否达标
	检测机构

	DA006
	硫酸雾、硫化氢
	手工
	是
	四川溯源环境监测有限公司监测资质编号：242312051356

	DA005
	硫化氢、硫酸雾、非甲烷总烃
	手工
	是
	四川溯源环境监测有限公司监测资质编号：242312051356

	DA004
	硫化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、氨、臭气浓度、颗粒物
	手工
	是
	四川溯源环境监测有限公司监测资质编号：242312051356

	DA003
	硫酸雾、硫化氢、颗粒物
	手工
	是
	四川溯源环境监测有限公司监测资质编号：242312051356

	DA002
	颗粒物
	手工
	是
	四川溯源环境监测有限公司监测资质编号：242312051356

	DA001
	颗粒物
	手工
	是
	四川溯源环境监测有限公司监测资质编号：242312051356

	污水排放口
	总磷、氨氮、化学需氧量、pH
	自动
	是
	四川溯源环境监测有限公司监测资质编号：242312051356


4.11 工业固体废物
工业固体废物
	名称
	种类
	利用处置方式
	利用处置量/t

	其他可再生类固体废物
	一般工业固体废物
	委托处置 

	0


4.12 一般工业固体废物贮存场所或设施
	废物名称
	类型
	面积
	经度
	纬度

	一般工业固体废物
	一般工业固体废物贮存场 
	60
	103.473059
	30.112724


4.13 一般工业固体废物处置场所或设施
一般工业固体废物委外处理。
4.14 一般工业固体废物委托外单位利用处置情况
	名称
	受托方名称
	受托方资格
	技术能力
	固废运输情况

	一般固体废物
	眉山市顺心再生资源回收有限责任公司
	企业信用代码91511402MA6AJL4C1B，经营范围：再生物资回收与批发，废旧生活用品回收与批发服务。城市垃圾清运服务、城乡生活有机垃圾收集。
	外售其他公司利用
	车辆运输


4.15 企业危险废物信息
	名称
	废物代码
	主要有害成分
	产生量/t
	处置量/t
	累计贮存量/t
	处置方式

	危险废物
	详见公司台账
	各化学品
	0.7015
	0
	2.349
	委托处置 


4.16 危险废物贮存场所或设施
	暂存库名称
	类型
	经度
	纬度

	一号暂存库
	委托处置 
	103.4730
	30.1125

	二号暂存库
	委托处置 
	103.4730
	30.1125

	三号暂存库
	委托处置 
	103.4739
	30.1115

	四号暂存库
	委托处置 
	103.4728
	30.1127


4.17 危险废物处置场所或设施
公司对于自身产生的危废，均为委托第三方处置。第二季度未有委托处置情况。
4.18 危险废物委托外单位利用处置情况
	受托方名称
	受托方资质
	危险废物转移联单编号

	无
	无
	无


4.19有毒有害物质排放情况
我公司各危废储存处置利用设施及除氟剂配置设施均严格按照环评、环评批复及排污许可证的要求严格落实了各项环保治理设施，2025年第二季度公司各环保治理设施运行正常，各污染物均达标排放。
4.20 噪声污染情况
	监测点位名称
	执行标准
	昼间排放限值
	是否符合国家限制
	夜间排放限值
	夜间实际排放值

	东北侧厂界处1米，高于围墙0.5米处
	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348—2008)
	65
	符合
	/
	/

	西侧厂界外1米，高于围墙0.5米处
	
	65
	符合
	/
	/

	西南侧厂界外1米，距地1,2米以上
	
	65
	符合
	/
	/

	东南侧厂界1米，高于围墙0.5米
	
	65
	符合
	/
	/


4.21 扬尘污染情况
	施工扬尘污染防治主要措施
	装卸物料污染防治主要措施

	1、及时洒水降尘。2、及时清除路面尘土。3、采取封闭施工。4、围挡作业。5、硬化道路。6、落实保洁人员。7、定时清扫施工现场。
	1、定点存放物料。2、所有物料使用包装袋装好。3、落实保洁人员。4、及时清扫作业现场。5、及时洒水降尘。


4.22 排污许可证执行报告编制发布情况
	报告种类
	发布网址
	应编制公开次数
	实际编制公开次数

	季报
	http://permit.mee.gov.cn/
	2
	2


4.23碳排放信息
我公司不属于重点碳排放企业的，可不进行相关披露。
5.强制性清洁生产审核信息
	实施强制性清洁生产审核的原因
	实施情况
	评估与验收结果

	公司被纳入2023年度四川省强制性清洁生产审核重点企业名单，文件为：《关于公布2023年度强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》川环函〔2023〕386号
	我公司于2023年10月31日完成报告编制申请，2023年10月31日完成报告评审申请，2023年11月8日眉山市生态环境局完成资料审核通过。2024年5月23日通过四川省生态环境科学研究院组织专家的“清洁生产审核评估技术审查”。目前正在根据中高费方案开展实施中。
	/


6.环境应急信息
6.1 环境应急情况
	应急预案名称
	应急预案备案编号
	应急预案备案机关 

	突发生态环境事件应急预案
	511403-2025-0032-M
	眉山市彭山生态环境局


6.2 突发生态环境事件发生及处置情况
截止报告日公司没有发生突发生态环境事件
7.生态环境违法信息
7.1生态环境行政处罚信息
公司成立以来一直严格遵守国家相关法律法规。没有相关生态环境行政处罚。
7.2生态环境司法判决信息
公司成立以来严格遵守国家相关法律法规，没有涉生态环境相关司法判决。
8. 临时报告情况
截止7月初无需要发布临时报告情况。
9. 相关投融资的生态环保信息
9.1 融资情况
公司没有相关融资情况。


